山东水务投资有限公司运营科技分公司交换机与调试服务集中采购项目

询比价文件

# 山东水务投资有限公司运营科技分公司

# 2025年4月23日
第一章报价人须知

## 一、项目说明

1、项目名称：山东水务投资有限公司运营科技分公司交换机与调试服务集中采购项目

2、报价范围：软硬件设备采购、安装实施、调试调优，包括：

杀毒软件、交换机，调试网络，确保所有地市公司及站点网络通信和网络配置规范。

新增终端安全管理软件，含管理控制中心1套、1500点终端授权包含（Windows、信创、苹果），含三年软件维保及特征库升级服务。

3、采购单位：山东水务投资有限公司运营科技分公司。

4、计划工期：1.5个月。

5、标段划分：一个标段。

## 二、资质要求

1、供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照，且企业营业范围包含网络技术服务、信息安全设备销售、网络设备销售等相关内容。

2、本次询比价不接受联合体。

## 三、报价文件递交要求

1、凡有参加本项目意向者，请于2025年4月29日9点前，递交报价文件。

2、报价文件组成

2.1资格证明文件

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书及本人身份证；

（3）营业执照证明材料复印件（复印件加盖公章）；

2.2商务报价

（1）报价函；

（2）报价单；

2.3技术方案

2.4 售后服务方案

## 四、报价说明

1、本项目采用增值税一般计税方法，开具增值税专用发票。

2、报价要求：按照甲方报价要求进行报价。

3、最高报价限价：61万元

4、报价人应将盖章后的报价文件扫描件发至邮箱（349401089@qq.com），纸质版报价文件按照以下联系方式邮寄至山东水务投资有限公司运营科技分公司。

## 五、评审小组的组建

评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

评审小组构成: 3人及以上单数，其中采购人代表不超过评审小组总人数的三分之一。

联系方式

项目单位： 山东水务投资有限公司运营科技分公司

地    址： 山东省济南市高新区港源四路567号

商务代表： 赵海峰  电  话： 15662660863

技术代表： 于敦福  电  话： 13645321321

第二章 项目要求

根据总部的信息化规划，要求财务平台一体化，统一部署一张网的要求，为实现业务管理一体化，网络管理一张网的管理目标。需要对网络层面需要进行改造，对全省各所属公司及站点进行网络优化升级改造，通过对现有网络设备的梳理排查，将所有子公司及站点网络进行统一规划，保证各所属公司正常访问互联网，实现设备入网验证、管理以及终端安全加固，以充分满足企业级网络基础建设和网络安全的规范与监管要求，拟采购一批网络设备和安装调试服务。

主要内容包括：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps； 2、实配10/100/1000Base-T电接口≥24个（其中包含8个100/1000BASE-X SFP Combo端口），1G/10G光接口≥6个，冗余电源 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+； 4、整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥16K，整机最大MAC地址表≥32K； 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持硬件BFD，最小检测间隔为3ms； 9、支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明）； 10、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明）； 11、要求原厂软硬件质保三年。 | 台 | 50 | 与接入交换机品牌相同 |
| 2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps； 2、实配10/100/1000Base-T电接口≥24个，1G/10G光接口≥4个，冗余电源 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、ISIS v6、BGP4+； 4、整机最大路由地址表≥16K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥16K； 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持硬件BFD，最小检测间隔为3ms； 9、支持跨设备链路聚合技术DRNI/M-LAG（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明）； 10、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明）； 11、要求原厂软硬件质保三年。 | 台 | 10 | / |
| 3 | 终端安全管理系统 | - 要求产品以软件形式交付，包含管理控制中心、客户端软件；产品全功能支持简体中文/繁体中体/英语自由切换。维保及授权：三年软件维保及个特征库升级服务；提供三年的病毒事件研判分析服务。 - 1500点终端授权包含（Windows、信创、苹果），管理控制中心1套，可以根据要求提供二级管理节点； - 管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受；同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性；（提供功能截图）支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心；（提供功能截图） - 支持统计病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本。支持显示最后一次全盘扫描时间，记录终端最后一次完成全盘扫描的时间； - 支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少10层模式下的扫描；支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率；（提供功能截图） - windows终端支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围，支持对设定进程名称、进程路径，支持模糊规则。 - windows终端支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组。 - windows终端支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。 - windows终端支持外设库管理，可统计终端外接的各种设备，包括厂商和设备类型、产品、数量、PID、VID和设备来源；windows终端支持对支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。（提供功能截图） - windows终端支持统计终端的出口地址列表，搜集终端连接的无线信号信息统一展示，标识出ssid可连通互联网，可连通服务器的情况，汇总展示内网终端上报的进程信息，支持设置进程匹配规则，其它业务可直接调用创建好的进程规则或者进程分组。（提供功能截图） - 含EDR基础版功能：通过本地引擎对终端行为数据进行异常检测，提供安全风险告警、威胁深度调查、威胁分析溯源、多维度响应等能力。支持主流Windows PC操作系统 - 产品厂商需连续通过国际权威杀毒软件评测机构Virus Bulleti测评认证（VB100）；IPv6 Ready Logo认证证书；EAL3+国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书；IT产品信息安全产品认证证书。 | 点 | 1500 | / |
| 4 | 网络设备安装和网络调试服务 | - 针对新增的汇聚交换机，要求网络工程师去现场进行安装调试，配合运营商调试网络，确保各站点网络通信，汇聚交换机部署在每一个市公司和站点，通过运营商数据专线进行互联，根据省公司统一网络规划配置VLAN和地址分配，配置ssh用于远程管理。 - 要求网络工程师现场服务，对现场环境进行调研，摸底梳理，按照省公司的网络规划进行配置交换机。且输出安装实施报告，提供后续的设备远程调试服务。 - 要求项目经理具有PMP项目经理和CISP认证证书，项目成员具有HCIP认证及杀毒软件厂商的认证安全工程师证书。 | 个 | 60 |  |

（3）工期要求

所有项目工作要求30天内完成，于2025年5月30号之前全部调试完成。

第三章合同文本

| 合同编号： | 【 】 |
| --- | --- |

设备采购合同

| 甲方（购货方）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人： |  |
| 住所地： |  |
| 身份证号/统一社会信用代码： |  |
| 联系方式： |  |
| 乙方（供货方）： |  |
| 法定代表人： |  |
| 住所地： |  |
| 身份证号/统一社会信用代码： |  |
| 联系方式： |  |

设备采购合同

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、项目概况

- 1.项目名称：

- 2.项目地点：

- 3.

二、供货设备清单

详见附件一《货物清单明细及报价单价清单》

乙方负责包装、运输、检验、安装、调试、试用、检测、验收、缺陷责任、税费操作、维护、产品质量保证，以及一些未明确提及，却是为该项目所必需的工作，工作进度满足甲方要求。

三、合同价款及设备清单

1.本合同采用：

固定单价：具体以甲方签字验收确认的供货清单中最终实际合格供货量结算。本合同不含增值税暂定合同价为人民币【大写     】元整（¥：小写     】元）。增值税税率【     %】，增值税税额为人民币【大写     】（小写：¥     ），含增值税的暂定合同价为人民币【大写     】（小写：¥     ）。

本合同价格是指【完成本合同服务内容所涉及或可能涉及的设备费、提供包装、运输、保险费、设备保护、安装、调试、通过验收、交付及相应的技术资料、技术培训、保修期内外的售后服务及拟获得的利润等全部费用。不因任何原因进行调整（甲方书面认可的变更除外）】

四、供货周期

本合同签订后，根据甲方书面通知要求（附件二），各站点 10 日内完成供货，设备到货后 7 日内完成设备安装、调试、试验、试运行并通过甲方验收。在此期间乙方完成设计、制造、包装、运输、检验、安装、调试、试用、检测等工作。

五、合同范围

1.合同供货范围包括但不限于合同约定的设备、安装服务、技术服务和质保期服务、提供专用工具、备品备件等，在执行合同过程中如果发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且根据惯例确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足采购文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不另计取费用。

2.本合同成交通知书、比选文件及在比选期间发布的所有补充文件、响应文件及其附件和澄清文件、其他合同文件共同作为本合同组成部分。

3.

六、产品质量保证

1.乙方提供的设备规格必须是全新（包括零部件）的、未曾使用过的，设备的制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准及行业规范、标准及质量检验评定标准要求，并满足合同规定的质量、规格和性能要求及甲方的技术要求和功能需求。

2.乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。。

3.技术资料：设备交货时，乙方向甲方提供的资料有：包含但不限于电气原理图（如有）、安装接线图（如有）、操作维修手册、设备使用说明书、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料以及甲方要求的其他资料。

4.凡乙方提供的国外（境外）货物，乙方要提供原产地及生产厂商证明，该证明要明确标明货物的型号、出厂号、出厂时间、进口完税证明。文件要有正式的厂方签名或签章。

5.因设备的质量问题发生争议时，由双方共同委托国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定为最终结论，双方应当接受。如检测合格，鉴定及样品费用由  甲方 承担；如检测不合格，鉴定及样品等费用由 乙方 承担。

6.本合同设备的质量保证期是【安装并试运行验收合格之日（签署最终验收证书）起 36 个月】。质量保证期内，负责免费维修。质量保证期满，所有配件以成本价供应。

7.根据检验结果，或者在质量保证期内，如货物数量、质量或规格与合同不符，或证实货物存在缺陷，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权通知乙方提供维护、维修、更换直至索赔。

8.若质保期内设备出现质量问题，乙方应按照附件2的约定及时处理。若乙方对设备整体或关键部件进行了维修或更换，经验收合格重新投入运行后，该设备的质量保证期将从再次投入运行时开始计算。若乙方未响应或未维修、更换的，甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，且甲方有权自任何一笔甲方应付款项或质保金中直接扣除。

7.  服务质保期1年，在质保期内，乙方根据项目需要免费提供标准支持服务，具体服务内容如下：包含软件更新服务，远程支持服务。

七、产品包装及运输方式

1.乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

2.乙方将本合同产品运到甲方指定的地点后，应按甲方指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。

3.若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。

4.乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等。

5.运输方式：【乙方自行考虑，费用已包含在合同总价中。】

6.乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样，对收货人，合同号，装运标志，目的地，货物名称、品目号和箱号，毛重/净重，尺寸等做出标记，在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运，或根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

7.

八、设备交付与查验

1.设备的交付

(1)交货地点：【本项目所在地甲方指定地点。乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场且经甲方书面签收的日期为交货日期。】在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超过部分的数量或重量而引起的一切后果负责。货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲方检验前由乙方承担，因质量问题业主拒收的，风险由乙方承担。

(2)乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。

（3）乙方应在合同规定的交货期前[2]天以传真、邮件或其他电子介质形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待交货日期通知甲方。因乙方延误将上述内容用传真、邮件或其他电子介质通知业主，由此引起的一切损失应由乙方负担。

（4）

2.设备的查验

（1）在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合国家标准、行业标准或合同规定的证书。乙方向甲方交付货物时应同步提供相关证书，该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

(2)设备到货后，乙方应在 7 日内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，以完善本合同的设备。

(3)乙方初验后应通知甲方开箱查验，如设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应在 7 日内予以无条件更换、补发所短缺的部件，查验合格后，由甲方签字确认（附件三）。甲方对乙方交付的设备数量进行清点核验后应签发交接检验单（附件三）。甲方签发交接检验单不代表对合同材料的接受，甲方有权进行后续的检验和验收。

(4)甲方有权对出厂前的设备到厂家进行检查，乙方负责协调厂家配合。

(5)

九、安装、调试和验收

1.设备运到现场后，乙方应对甲方提供的场地进行确认，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求。当符合进场条件后，乙方应立即进场安装，若乙方对所供货物进行机电运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

2.安装过程中的各类设备零部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责，产生的费用由乙方承担。

3.现场安装时，乙方应遵守甲方现场管理制度，遵守安全操作规程，提供安全防护装置和警示标语，以防止意外发生。甲方有权依据现场管理制度对乙方违规作业行为进行处罚。

4.乙方负责设备的安装、调试、通过验收、交付及相应的技术资料等，安装过程中所产生的费用由乙方自己负责，保险由乙方自行购买，自行承担，甲方不对此负责。

5.乙方需配合设备所在地的国家检测机构对设备的检测工作（如有），检测费由乙方承担。

6.安全问题：承担安装调试过程中人员及设备等安全责任由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的所有损失，甲方只负责进场安全教育及危险告知，乙方的安全管理由乙方自行负责。

7.在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。

8.

十、技术服务

1.除采购文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、设施装置的结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后 7 日内免费另寄。上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

2.乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）就货物的安装、启动、运行、维护对甲方技术人员进行培训。

3.上述技术服务所有费用应含在合同总价中，甲方不再单独进行支付。

4.甲方有权将乙方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但甲乙双方不得向任何与本工程无关的第三方提供。

5.乙方（包括外购、外协）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

6.由于乙方技术服务人员对安装技术的疏忽和错误以及乙方未按要求派人而造成的直接损失应由乙方负责。

7.

十一、索赔

1.除责任已由保险公司或运输部门承担之外，甲方有权根据乙方按检验标准自己检验的结果或双方委托的机构出具的质检证书向乙方提出索赔。

2.在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担其一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更改换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后  7  天内，乙方未作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后  30 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权向乙方提出补偿要求。

十二、延期

1. 乙方应按照甲方规定的时间安装调试并提供服务。

2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时安装调试完毕和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时安装调试完毕和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知书后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延期。

十三、合同价款支付

1.本合同采用以下付款方式：

按【  】结算支付。

合同签订后7个工作日内，甲方支付10万元作为预付款；调试完成连续无故障运行一个月；经甲方审核确认无误后，应在 15 个工作日内，依据实际订单数量，精准核算出项目总价款，并向乙方支付至总价款的 95%。；剩余5%作为质保金，在质保期（按一年计）满后15个工作日内无息支付（质保期从最终验收单签订日起算）。

乙方向甲方出具等额增值税专用发票（货物类税率为13%、服务类税率为6%）。合同履行期内，税率调整的，仅调整税金，不含税价格不变。在乙方开具符合要求的发票前，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。

十四、违约责任

1.甲方或乙方未履行本合同义务均属违约,均应向对方承担因违约而造成的一切损失。

2.乙方到货设备未按本合同规定是全新产品，设备的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，甲方有权拒收设备并要求乙方支付本合同总价 2 %作为违约金。

3.如非甲方原因而乙方未能按本合同规定的期限交货、安装、调试、试运行验收合格（不可抗力除外），乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算标准为：每延误1个日历天，违约金为迟交（或逾期调试验收合格）设备款的  0.5  ％，直至完全满足验收、使用条件为止，若因乙方延迟超过 30 个日历天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价 5 %的违约金。

4.甲方逾期支付合同价款，经乙方书面催告届满 30 日仍未支付，乙方有权要求甲方支付逾期期间的违约金，违约金标准为逾期支付款项总额 0.5 %/日。

5.如乙方交货的产品或产品使用的材料、软件、零部件等侵犯第三人合法权益致使甲方遭受第三人索赔的，乙方应当承担全部赔偿责任，且乙方应当采取补救，包括但不限于取得相关合法权利、使用同等功能的其他产品替代设备暂供甲方使用等，甲方有权要求解除合同并要求乙方支付合同总价   3  %的违约金。

6.质保期内出现质量问题，若乙方未能在约定的时间内或按照售后文件承诺的时间进行处理，除按照附件2约定承担违约责任外，若因此导致甲方解除合同的，应另向甲方支付合同总价   2  %的违约金。

7.甲方有权直接从应付款或质保金中扣除违约金，且不会因此而影响甲方在合同项下要求乙方采取其他补救措施的权利。甲方依据合同约定单方解除本合同的，已到场货物或已完工程，甲方同意接受的部分，据实结算，甲方不同意接受的部分，乙方自行处理并承担损失。

8.若上述各项约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

9.在乙方违约的情况下，如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或如果乙方未能履行合同规定的义务，乙方在甲方认可延长的时间内未能纠正其过失；甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。另外，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

10.

十五、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其所有权、使用权，以及专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。如甲方因此受索偿，有权向乙方追偿（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、交通费、差旅费、财产保全费、保全保险费等）。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十六、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、调试、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价为货物投保强制险，并为派往甲方服务的人员投保人身险、保险费用均由乙方负责。如果乙方没有办理上述保险，由此引起的一切损失应由乙方负担。

十七、保密

乙方在合同签订和/或履约过程中知悉或获取的甲方的任何资料、信息或商业秘密等，未经甲方同意不得向合同以外的任何第三方泄露，且不得用于本合同以外的其它任何目的，否则乙方应当对甲方承担违约责任，对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。乙方应当严格要求并采取必要措施保证其工作人员履行本合同项下的保密义务。

十八、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十九、争端的解决

1本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.甲方为维护权利支出的费用均由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、保全费等。

二十、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

二十一、 通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。

甲方联系人：     ,联系电话      ，联系地址

乙方联系人：     ,联系电话      ，联系地址

2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。

（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；

（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达；

3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。

4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。

二十二、生效条款

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式 肆  份，甲方执 贰  份，乙方执 贰  份。

二十三、其他约定：

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 对没有明确分包的合同，在合同签订前，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，所有分包合同必须事先得到甲方的书面同意，在原文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

2.中标通知书、报价响应承诺文件及附件、采购文件及附件、所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、技术规范及详细技术指标、质量标准及规范等）均为本合同不可分割的有效组成部分。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

联系电话：

开户银行：

银行帐号：

乙方（盖章）：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

联系电话：

开户银行：

银行帐号：

联 行 号：

附件一：

货物清单明细及报价单价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 产品规格 | 单位 | 预估数量 | 单价/元（含税） | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 |  |  | 台 | 50 |  |  |
| 2 | 接入交换机 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 终端安全管理系统 |  |  | 点 | 1500 |  |  |
| 4 | 网络设备安装和网络调试服务 |  |  | 项 | 60 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

公司（盖章）

物资需求通知单                   编号：

| 需货单位： |  |  |  | 供货单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货联系人： |  |  |  | 供货单位收件人： |  |  |  |
| 收货人联系电话 |  |  |  | 供货人联系电话： |  |  |  |
| 通知日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 交货地点 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

需货单位：

年      月      日

附件三：

物资材料交接检验单

| 公司物资材料交接验收单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购组织： | 公司 |  | 供货单位名称： |  |  |
| 采购合同编号： |  | 实际交货时间： |  | 订单日期： |  |
| 行号 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 物资到货验收单位盖章 |  | 项目单位接收人签字：（签字/时间） |  | 供应商交付人：（签字/时间） |  |

附件四

廉政协议书

为认真贯彻党的关于党风廉政建设和反腐败指示精神，防止在招投标活动中发生违纪违法事件的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方违反廉政协议，应向甲方支付廉政违约金，金额为：自确认发生违约行为时未支付的工程款额和材料设备款额。

第五条 其它

（一）本责任书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（三）本责任书一式5份，由甲方执3份、乙方执2份，合同履行期间有效。

甲方(盖章)：                    乙方(盖章)：

法人或授权代理人：              法人或授权代理人：

附件五

免费维修保养协议

关于乙方安装的设备的维修保养事宜签订协议条款如下：

1、协议有效期

本协议有效期自甲方、乙双方约定之日起至设备 【1】年维修保养期结束止。

2、维保费用

质保期内免费提供设备维修保养服务。

3、甲方责任

（1）设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任。

（2）在本协议有效期内，凡因甲方不合理使用或人为损坏导致设备需要维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方负责，但乙方所提供的价格不应超过市场价，否则甲方有权选择第三方进行维修和保养，其发生的相关费用直接在质保金中扣除。

（3）设备发生任何故障或意外，甲方应及时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。

4、乙方责任

（1）乙方的技术人员将对该设备进行例行维护保养服务，确保设备的正常、安全运行。

（2）每次维修保养结束后，甲方在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。

（3）如果因质量安装问题、维修保养不当等原因或合理使用、自然损耗造成甲方的设备损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复设备的正常运行。

（4）如果因乙方操作不当造成甲方或者第三方人员因乙方原因（如乙方所提供的第三方设备维保单位维修人员失职，疏忽或保养不良、维护不当等）导致设备不能正常运行或发生安全事故并由此给甲方或第三方造成人身财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（5）在免费保修期内，若设备发生故障，乙方维修人员应接到甲方故障通知后【30】分钟内远程技术支持，普通故障的修复时间不能超过【1】小时；如设备有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过【2】天。（所更换的原件必须为全新原厂配件，重大配件需甲方现场确认）如乙方未按期提供服务，应向甲方支付违约金，每逾期一天支付【500】元；逾期超过【2】天的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用由乙方承担（乙方无权对费用金额提出任何异议），甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除或向乙方追偿。

甲方(盖章)：                    乙方(盖章)：

法人或授权代理人：              法人或授权代理人：

附件六

安全生产责任书

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保【    】项目的安全，依照国家、地方的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、施工现场安全员应对本工程安装、试运行（如有）安全生产工作各负其责。

二、甲方人有权审查乙方安全管理体制是否符合有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常安装现场的督促检查。

三、乙方在工程安装中，必须根据设计图纸和施工安装规范，针对工程特点编制安装计划和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

四、乙方安装人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、架子工、建筑起重机械司机等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和《建筑施工特种作业人员管理规定》持有有效特种作业人员操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

五、乙方在安装过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理安装方案严格执行安装工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在安装过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

六、乙方在安装过程中，应认真组织审核甲方人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工安装，不允许随意改变施工安装工艺和工法，否则出现的任何施工安装质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

七、若在安装过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

八、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

九、本协议自签订之日起生效。

十、本协议作为主合同的附件，与主合同同时签署，一并生效。本协议一式【肆   】份，双方各执【贰 】份。

甲方(盖章)：                    乙方(盖章)：

法人或授权代理人：              法人或授权代理人：

- 评分标准

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 商务部分 （50分） | 报价 （50分） | 满足招标文件要求且所有投标报价的平均报价为评标基准价，其价格分为满分50分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x50分，精确到小数点后两位。 |
| 2.2.2 | 技术部分 （50分） | 项目需求理解程度 （20分） | 报价人应对本项目需求进行分析。分析详细深刻、重难点描述准确、有清晰合理整体思路或原则得15-20分；分析较为详细、重难点描述较准确、有较清晰得整体思路或原则得7-14分；分析有较大缺漏、重难点描述不够准确、没有明确的整体思路或原则得0-6分。 |
| 2.2.3 |  | 总体实施方案及进度安排 （20分） | 供应商根据项目总体要求实施方案，包括但不限于项目前期调研、项目执行、项目管理与质量控制能力、项目运作流程、项目进度安排等，综合考量是否切合采购人的实际要求，方案的前瞻性和延续性。优秀得14-20分，较好得7-13分，一般得0-6分 |
| 2.24 |  | 人员配备及培训辅导实施方案 （10分） | 根据对本项目的整体实施方案，配备合理项目团队，有针对性的组织培训，且培训内容完整、有针对性，在辅导实施阶段的工作方案合理、完整、有操作性，满足项目需求等方面内容综合打分。 优秀得7-10分，较好得4-6分，一般得0-4分 |

第五章报价文件部分格式

封面

山东水务投资有限公司运营科技分公司交换机与调试服务集中采购项目

报价文件

报价人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日

一、法定代表人身份证明书

报价人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖章）

年   月   日

二、法人授权委托书

本授权委托书声明：(姓名)系（报价人名称）的法定代表人，现授权委托（报价人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（询比价人）的（项目名称）工程的报价活动。代理人在公开报价、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人身份证正反面复印件

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

报价人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

三、报价函

致：{询比价人名称}

- 根据你方询比价文件，遵照相关法律、法规的有关规定，经研究上述询比价文件的报价须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿按照RMB的报价承揽询比价人委托项目，并按上述文件、合同条款的要求达到询比价人要求标准。

2、我方已详细审核全部询比价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方同意所提交的响应文件在询比价文件规定的报价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交报价人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

邮政编码：		电话：		传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年   月   日

四、报价单

| 山东水务投资有限公司运营科技分公司网络调试服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 汇聚交换机 |  |  |  |
| 2 | 接入交换机 |  |  |  |
| 2 | 终端安全管理系统 |  |  |  |
| 3 | 网络设备安装和网络调试服务 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

五、技术方案

（格式自拟）

六、售后服务方案

（格式自拟）